РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

измерительной системы контроля и учета энергоресурсов

для муниципальных объектов г. Челябинска

ТРЕБОВАНИЯ

Для работы с системой необходимы:

- Google Chrome / Opera / FirefFox последних версий;

- Стабильное интернет соединение;

* Работа через прокси-сервер не гарантируется

ВХОД В СИСТЕМУ

Для входа в систему контроля и учета энергоресурсов необходимо:

- Набрать адрес chelenergofond.ru (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Главная страница сайта

- На открывшейся странице выбрать пункт меню «Личный кабинет» (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Пункт меню «Личный кабинет»

- Ввести логин и пароль (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Форма авторизации в измерительной системе контроля и учета энергоресурсов

В случае утери логина и/или пароля от входа в систему необходимо нажать «Заявка на восстановление пароля» после чего заполнит открывшуюся форму. Через некоторое время Вам будет повторно направлены Ваши логин и пароль.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

На главной странице в основной форме представлены данные потребления энергоресурсов за текущий месяц (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Вкладка «Главная»

Данные в архиве хранятся посуточно, каждая из записей отражает показания на 00 часов 00 минут каждых суток. В связи с этим, допускается небольшая погрешность показаний по холодному водоснабжению (ХВС).

В случаях необходимости возможно отображение данных за прошлые месяцы, путем выбора соответствующего периода и нажатия «Применить» (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Поля выбора интервала выводимых данных

НАБОР ПАРАМЕТРОВ

Данные представлены следующими параметрами:

Тепловая энергия:

- Тш (ч) – Время штатной работы узла учёта (час);

- ΣТш (ч) – Время штатной работы узла учёта нарастающим итогом (час);

- Тн (ч) – Время нештатной работы узла учёта (час);

- ΣТн (ч) – Время нештатной работы узла учёта нарастающим итогом (час);

- НС – код нештатной ситуации;

- V1 (м3) – объём подающего трубопровода (м3);

- V2 (м3) – объём обратного трубопровода (м3);

- V3 (м3) – объём трубопровода ГВС (м3) (при трёхтрубной системе);

- ΣV1 (м3) – объём подающего трубопровода нарастающим итогом (м3);

- ΣV2 (м3) – объём обратного трубопровода нарастающим итогом (м3);

- ΣV3 (м3) – объём трубопровода ГВС нарастающим итогом (м3) (при трёхтрубной системе);

- M1 (т) – масса подающего трубопровода (т);

- M2 (т) – масса обратного трубопровода (т);

- M3 (т) – масса трубопровода ГВС (т) (при трёхтрубной системе);

- ΔM (%) – разница между массам подающего и обратного трубопроводов (%);

- ΣM1 (т) – масса подающего трубопровода нарастающим итогом (м3);

- ΣM2 (т) – масса обратного трубопровода нарастающим итогом (м3);

- ΣM3 (т) – масса трубопровода ГВС нарастающим итогом (м3) (при трёхтрубной системе);

- t1 (oC) – температура подающего трубопровода (oC);

- t2 (oC) – температура обратного трубопровода (oC);

- t3 (oC) – температура трубопровода ГВС (oC) (при трёхтрубной системе);

- Δt1(oC) – разность температур подающего и обратного трубопроводов (oC);

- Δt2(oC) – разность температур подающего трубопровода и трубопровода ГВС (oC) (при трёхтрубной системе);

- Qот (Гкал/час) – тепловая энергия отопления (Гкал/час);

- ΣQот (Гкал) – тепловая энергия отопления нарастающим итогом (Гкал);

- Qг (Гкал/час) – тепловая энергия ГВС (Гкал/час) (при трёхтрубной системе);

- ΣQг (Гкал) – тепловая энергия ГВС нарастающим итогом (Гкал) (при трёхтрубной системе);

- Qобщ (Гкал/час) – общая тепловая энергия отопления (Гкал/час);

- ΣQобщ (Гкал) – общая энергия отопления нарастающим итогом (Гкал);

Подпитка системы отопления:

- ΣVп (м3) – объём подпитки системы отопления нарастающим итогом (м3);

Холодное водоснабжение:

- ΣVх (м3) – объём холодного водоснабжения нарастающим итогом (м3);

Электрическая энергия:

- ΣW (кВт.ч) – объём потребления электрической энергии нарастающим итогом (кВт.ч).

В нижней части страницы представлены 2 строки:

- суммарные значения по показателям за выбранный период.

- лимитное значение потребления энергоресурса на выбранный месяц.

ФОРМИРОВАНИЕ ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Для формирования ведомости (экспорта архива потребления) для теплоснабжающей организации (АО «УСТЭК-Челябинск») необходимо воспользоваться кнопкой «Экспорт архива (УСТЭК-Челябинск)», расположенной в левой части экрана (Рисунок 6). Далее необходимо выбрать дату начала и дату окончания ведомости (Рисунок 7). Обращаем внимание, что в качестве начальной даты ведомости необходимо ставить ровно ту дату, которая была конечной при формировании ведомости за прошлый отчётный период. При нарушении данного правила связь между выгрузками будет нарушена. После выбора дат нажимаем «Выполнить». Ведомость формируется в виде отдельного Excel-файла.

| Рисунок 6 – Формирование ведомости | Рисунок 7 – Выбор даты начала и конца ведомости |
| --- | --- |

Система хранит информацию по установленным прибором учета, для ее проверки необходимо на вкладке «Главная» выбрать пункт «Информация о приборах» (Рисунок 8).

Рисунок 8 – Информация о приборах

ВНИМАНИЕ!

Для гарантии корректности передаваемых показаний, в случаях замены теплосчетчика или водосчетчика, следует немедленно сообщить диспетчеру по телефону +7 (351) 214 55 00 либо на mail@chelenergofond.ru

По вопросам работы с системой Вы можете обращаться по адресу map@chelenergofond.ru в теме письма указывайте

«Телеметрия ПУЛЬСАР – наименование вашего учреждения»

Пример:

«Телеметрия ПУЛЬСАР – МБДОУ ДС № 777»